## GammaVision
GammaVision自动分析
ROI# | RANGE |  | GROSS | NET | +/- | CENTROID | FWHM | FW(1/5)M | LIBRARY |  | Bq | +/- | 核素识别
1 | 11.36 | 18.43 | 41525 | 5592 | 345 | 15.74 | 0.24 | 2.39 | Y-88 | 15.8 | 0 | 0
2 | 22.55 | 127.34 | 442228 | -291705 | 6530 | 25.2 | 0.29 | 0.47 | Sb-122 | 25.27 | 0 | 0
3 | 129.7 | 136.76 | 57705 | 24026 | 361 | 133.06 | 1.92 | 2.96 | Hf-181 | 133.02 | 0 | 0 | Ce-144
4 | 140 | 420.82 | 1455625 | 242297 | 13861 | 205.44 | 72.25 | 131.17 | U-235 | 205.31 | 0 | 0
5 | 424.05 | 431.41 | 34106 | 2000 | 330 | 427.67 | 1.91 | 2.98 | Sb-125 | 427.88 | 0 | 0 | Sb-125
6 | 493.23 | 500.29 | 52347 | 20489 | 348 | 496.8 | 2.05 | 3.09 | Ru-103 | 497.08 | 0 | 0 | Ru-103
7 | 507.95 | 515.01 | 62902 | 32548 | 358 | 511.58 | 2.08 | 3.15 | W-187 | 511.66 | 0 | 0 | Rh-106
8 | 565.64 | 572.7 | 33052 | 1619 | 318 | 569.13 | 2.17 | 3.38 | Cs-134 | 569.33 | 0 | 0 | Cs-134
9 | 600.96 | 608.03 | 40471 | 8413 | 331 | 604.47 | 2.06 | 3.12 | Cs-134 | 604.72 | 0 | 0 | Cs-134
10 | 618.33 | 625.39 | 46402 | 15598 | 336 | 621.73 | 2.11 | 3.19 | Mo-99 | 621.77 | 0 | 0 | Rh-106
11 | 657.77 | 664.84 | 191872 | 161243 | 508 | 661.36 | 2.14 | 3.29 | Cs-137 | 661.66 | 0 | 0 | Cs-137
12 | 692.8 | 699.86 | 52999 | 25520 | 335 | 696.2 | 2.17 | 3.29 | Kr-89 | 696.24 | 0 | 0 | Pr-144
13 | 720.47 | 727.53 | 191597 | 163122 | 503 | 723.9 | 2.17 | 3.31 | Zr-95 | 724.2 | 0 | 0 | Zr-95
14 | 752.85 | 759.91 | 227284 | 201651 | 531 | 756.43 | 2.19 | 3.36 | Zr-95 | 756.73 | 0 | 0 | Zr-95
15 | 761.97 | 769.04 | 804325 | 782775 | 922 | 765.5 | 2.2 | 3.36 | Tb-160 | 765.28 | 0 | 0 | Nb-95
16 | 792 | 805.24 | 10766 | 8788 | 148 | 795.54 | 2.28 | 3.43 | Cs-134 | 795.86 | 0 | 0 | Cs-134
17 | 869.41 | 876.77 | 1583 | 712 | 60 | 873.25 | 2.33 | 3.48 | Eu-154 | 873.19 | 0 | 0 | Rh-106
18 | 878.54 | 1040.43 | 14843 | 241 | 1151 | 1038.68 | 1.46 | 3.23 | Cs-134 | 1038.61 | 0 | 0 | Cs-134
19 | 1046.32 | 1053.67 | 2774 | 2176 | 64 | 1050.13 | 2.39 | 3.61 | Rh-106 | 1050.41 | 0 | 0 | Rh-106
20 | 1124.02 | 1131.09 | 966 | 524 | 43 | 1127.92 | 2.3 | 3.81 | Rh-106 | 1128.07 | 0 | 0 | Rh-106
21 | 1201.14 | 1208.21 | 942 | 579 | 41 | 1204.35 | 2.32 | 3.53 | Y-91 | 1204.67 | 0 | 0
22 | 1211.44 | 1451.04 | 10665 | 1292 | 1124 | 1365.21 | 2.57 | 4.13 | Cs-134 | 1365.19 | 0 | 0 | Cs-134
23 | 1457.22 | 1464.29 | 1080 | 780 | 41 | 1460.95 | 2.64 | 3.93 | K-40 | 1461 | 0 | 0 | K-40
24 | 1485.19 | 1492.54 | 5061 | 4636 | 77 | 1488.96 | 2.62 | 3.99 | Sb-124 | 1488.89 | 0 | 0 | Pr-144
25 | 1501.37 | 2166.29 | 12129 | 452 | 2094 | 1562.12 | 2.31 | 3.88 | Rh-106 | 1562.25 | 0 | 0
26 | 2182.18 | 2189.25 | 10513 | 9159 | 115 | 2185.64 | 2.93 | 4.38 | Pr-144 | 2185.66 | 0 | 0 | Pr-144

## 脚本
No. | Channel | Energy/keV | Isotope | Energy/keV | Half_life(yrs) | Intensity | Net_area | Error | Total_area | Peak | boundaries | Back | boundaries
0 | 320 | 93.98 | U-235 | 94 | 704000000 | 0.4% | 58.6 | 209.2% | 7550 | 316 | 325 | 293 | 347
1 | 334 | 98.1 | Pa-234M | 98.44 | 2.22e-06 | 0.23% | 773 | 18.25% | 10300 | 329 | 340 | 329 | 347
2 | 375 | 110.18 | Cs-136 | 109.68 | 0.036 | 0.21% | 1140 | 12.86% | 11300 | 373 | 382 | 358 | 397
3 | 453 | 133.16 | Ce-144 | 133.51 | 0.78 | 11.09% | 24100 | 1.3% | 60900 | 436 | 462 | 429 | 462
4 | 494 | 145.24 | Ce-141 | 145.44 | 0.089 | 48.2% | 720 | 23.58% | 14800 | 492 | 501 | 475 | 506
5 | 839 | 246.87 | W-187 | 246.28 | 0.00271 | 0.12% | 7.38 | 2697% | 19800 | 837 | 848 | 837 | 858
6 | 852 | 250.7 | Yb-175 | 251.47 | 0.0115 | 0.08% | 159 | 113.4% | 16400 | 850 | 859 | 838 | 859
7 | 1032 | 303.73 | Ba-140 | 304.85 | 0.0349 | 4.29% | 18 | 657.3% | 6980 | 1030 | 1034 | 1017 | 1034
8 | 1130 | 332.6 | Au-196 | 333.03 | 0.0169 | 22.9% | 76.9 | 209.5% | 13000 | 1128 | 1137 | 1123 | 1144
9 | 1342 | 395.05 | Yb-175 | 396.33 | 0.0115 | 6.4% | 184 | 98.45% | 16500 | 1340 | 1352 | 1340 | 1364
10 | 1407 | 414.2 | Sb-126 | 414.8 | 0.0341 | 83.3% | 53.9 | 208.2% | 6330 | 1405 | 1409 | 1389 | 1409
11 | 1416 | 416.85 | J-133 | 417.6 | 0.00237 | 0.15% | 105 | 116.8% | 7630 | 1414 | 1419 | 1414 | 1419
12 | 1454 | 428.05 | Sb-125 | 427.88 | 2.76 | 29.6% | 1580 | 12.13% | 19200 | 1447 | 1460 | 1447 | 1460
13 | 1688 | 496.98 | Ru-103 | 497.08 | 0.107 | 91% | 20300 | 1.34% | 47200 | 1679 | 1699 | 1677 | 1711
14 | 1738 | 511.71 | Rh-106 | 511.86 | 9.44e-07 | 20.4% | 32000 | 0.93% | 60500 | 1727 | 1749 | 1720 | 1749
15 | 1790 | 527.03 | Mo-99 | 528.79 | 0.00752 | 0.06% | 8.03 | 1500% | 7260 | 1788 | 1793 | 1788 | 1824
16 | 1912 | 562.97 | Nb-95 | 561.88 | 0.0958 | 0.01% | 650 | 33.89% | 24600 | 1909 | 1927 | 1905 | 1937
17 | 1933 | 569.16 | As-76 | 571.5 | 0.00295 | 0.14% | 1480 | 13.43% | 20400 | 1931 | 1945 | 1905 | 1952
18 | 2040 | 600.68 | Sb-125 | 600.6 | 2.76 | 17.9% | 1020 | 15.7% | 13300 | 2036 | 2045 | 2036 | 2130
19 | 2054 | 604.8 | Sb-125 | 606.72 | 2.76 | 5.03% | 9240 | 2.57% | 32700 | 2046 | 2064 | 2037 | 2130
20 | 2073 | 610.4 | Ru-103 | 610.33 | 0.107 | 5.76% | 943 | 18.61% | 15900 | 2066 | 2077 | 2037 | 2130
21 | 2092 | 616 | J-133 | 617.97 | 0.00237 | 0.54% | 463 | 37.96% | 15700 | 2087 | 2098 | 2037 | 2130
22 | 2113 | 622.18 | J-132 | 621.2 | 0.000262 | 1.58% | 15000 | 1.89% | 47600 | 2103 | 2128 | 2037 | 2130
23 | 2247 | 661.66 | Cs-137 | 661.66 | 30.1 | 85.1% | 163000 | 0.29% | 192000 | 2235 | 2259 | 2225 | 2266
24 | 2366 | 696.72 | Pr-144 | 696.51 | 3.29e-05 | 1.34% | 25200 | 1.17% | 56200 | 2354 | 2381 | 2340 | 2381
25 | 2460 | 724.41 | J-132 | 727.2 | 0.000262 | 3.2% | 166000 | 0.28% | 193000 | 2447 | 2472 | 2414 | 2472
26 | 2570 | 756.81 | Zr-95 | 756.73 | 0.175 | 54.46% | 205000 | 0.24% | 227000 | 2558 | 2582 | 2557 | 2687
27 | 2601 | 765.95 | Nb-95 | 765.81 | 0.0958 | 99.81% | 789000 | 0.11% | 804000 | 2589 | 2614 | 2557 | 2687
28 | 2704 | 796.29 | Sb-122 | 793.3 | 0.00746 | 0.02% | 7930 | 1.27% | 9070 | 2693 | 2716 | 2693 | 2810
29 | 2724 | 802.18 | Cs-134 | 801.95 | 2.06 | 8.69% | 793 | 5.8% | 1460 | 2716 | 2731 | 2693 | 2810
30 | 2966 | 873.47 | J-133 | 875.33 | 0.00237 | 4.51% | 762 | 5.56% | 1280 | 2960 | 2976 | 2905 | 2981
31 | 3070 | 904.11 | Eu-154 | 904.08 | 8.59 | 0.89% | 1.71 | 1228% | 221 | 3068 | 3074 | 3060 | 3074
32 | 3117 | 917.96 | La-140 | 919.55 | 0.00459 | 2.66% | 3.05 | 689.4% | 222 | 3113 | 3119 | 3113 | 3130
33 | 3250 | 957.14 | J-132 | 954.55 | 0.000262 | 17.6% | 57.4 | 41.79% | 316 | 3248 | 3258 | 3232 | 3258
34 | 3303 | 972.75 | J-135 | 972.6 | 0.000749 | 1.21% | 28.9 | 85.05% | 318 | 3301 | 3313 | 3294 | 3313
35 | 3444 | 1014.29 | Cs-138 | 1009.78 | 6.35e-05 | 29.8% | 3.75 | 814.8% | 468 | 3442 | 3461 | 3437 | 3461
36 | 3567 | 1050.52 | Rh-106 | 1050.41 | 9.44e-07 | 1.56% | 2210 | 2.61% | 2770 | 3555 | 3580 | 3555 | 3622
37 | 3652 | 1075.56 | Rb-86 | 1077 | 0.051 | 8.64% | 26.2 | 64.16% | 154 | 3649 | 3655 | 3649 | 3658
38 | 3694 | 1087.94 | Au-198 | 1087.68 | 0.00738 | 0.16% | 18.2 | 101% | 177 | 3691 | 3698 | 3675 | 3703
39 | 3732 | 1099.13 | Fe-59 | 1099.25 | 0.122 | 56.5% | 16.4 | 165.1% | 376 | 3730 | 3748 | 3730 | 3748
40 | 3787 | 1115.33 | Zn-65 | 1115.55 | 0.669 | 50.6% | 0.373 | 4842% | 163 | 3785 | 3793 | 3767 | 3793
41 | 3832 | 1128.59 | Rh-106 | 1128.07 | 9.44e-07 | 0.4% | 493 | 6.91% | 827 | 3827 | 3845 | 3818 | 3860
42 | 3875 | 1141.26 | Sb-122 | 1140.67 | 0.00746 | 0.76% | 24.1 | 105.7% | 337 | 3869 | 3886 | 3869 | 3896
43 | 3914 | 1152.75 | Bi-214 | 1155.19 | 3.78e-05 | 1.64% | 4.93 | 368.8% | 168 | 3912 | 3921 | 3902 | 3936
44 | 3953 | 1164.24 | Cs-134 | 1167.97 | 2.06 | 1.79% | 85.4 | 28.59% | 341 | 3951 | 3966 | 3944 | 3966
45 | 3966 | 1168.06 | Cs-134 | 1167.97 | 2.06 | 1.79% | 153 | 15.17% | 346 | 3961 | 3972 | 3944 | 3978
46 | 4058 | 1195.17 | Rh-106 | 1194.54 | 9.44e-07 | 0.06% | 65.6 | 37.9% | 342 | 4056 | 4076 | 4048 | 4107
47 | 4093 | 1205.48 | Y-91 | 1204.67 | 0.16 | 0.3% | 609 | 5.8% | 929 | 4085 | 4108 | 4064 | 4108
48 | 4243 | 1249.67 | Kr-88 | 1250.67 | 0.000324 | 1.12% | 14.6 | 95.53% | 104 | 4241 | 4246 | 4235 | 4246
49 | 4329 | 1275 | Na-22 | 1274.53 | 2.6 | 99.94% | 77.6 | 31.08% | 330 | 4324 | 4340 | 4324 | 4352
50 | 4460 | 1313.59 | Br-82 | 1317.47 | 0.00403 | 26.5% | 16.3 | 113.7% | 179 | 4458 | 4470 | 4445 | 4481
51 | 4638 | 1366.03 | Na-24 | 1369 | 0.00171 | 100% | 263 | 9.9% | 470 | 4631 | 4650 | 4626 | 4673
52 | 4715 | 1388.71 | Ag-110M | 1384.3 | 0.684 | 24.12% | 142 | 15.89% | 325 | 4706 | 4724 | 4691 | 4724
53 | 4778 | 1407.27 | Eu-152 | 1408.01 | 13.5 | 20.87% | 39.3 | 38.14% | 132 | 4775 | 4786 | 4754 | 4805
54 | 4963 | 1461.77 | J-135 | 1457.56 | 0.000749 | 8.73% | 845 | 4.29% | 1080 | 4953 | 4977 | 4953 | 4977
55 | 5006 | 1474.44 | Sr-91 | 1473.8 | 0.0011 | 0.17% | 11.3 | 87.76% | 55 | 5004 | 5008 | 5004 | 5008
56 | 5058 | 1489.76 | Pr-144 | 1489.16 | 3.29e-05 | 0.28% | 4850 | 1.5% | 5060 | 5047 | 5072 | 5014 | 5075
57 | 5173 | 1523.64 | K-42 | 1525 | 0.00141 | 18.08% | 66.6 | 27.85% | 205 | 5167 | 5183 | 5167 | 5183
58 | 5284 | 1556.34 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 29.6 | 40.58% | 87.2 | 5279 | 5291 | 5267 | 5291
59 | 5424 | 1597.58 | La-140 | 1596.21 | 0.00459 | 95.4% | 8.66 | 89.9% | 34.7 | 5422 | 5426 | 5385 | 5443
60 | 5508 | 1622.33 | Bi-212 | 1620.5 | 0.000115 | 1.49% | 20.4 | 47.44% | 56.9 | 5505 | 5514 | 5497 | 5530
61 | 5541 | 1632.05 | Ac-228 | 1630.63 | 0.000702 | 1.6% | 17.9 | 45.17% | 41.7 | 5539 | 5544 | 5539 | 5550
62 | 5633 | 1659.15 | Bi-214 | 1661.28 | 3.78e-05 | 1.14% | 6.07 | 225.6% | 96.8 | 5631 | 5648 | 5631 | 5723
63 | 5714 | 1683.01 | J-135 | 1678.03 | 0.000749 | 9.62% | 1.54 | 577.1% | 40.5 | 5712 | 5718 | 5643 | 5723
64 | 5819 | 1713.95 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 24.4 | 69.91% | 158 | 5817 | 5846 | 5815 | 5848
65 | 5917 | 1742.82 | J-134 | 1741.49 | 9.98e-05 | 2.56% | 11.4 | 70.37% | 37.8 | 5913 | 5919 | 5913 | 5919
66 | 5929 | 1746.35 | J-134 | 1741.49 | 9.98e-05 | 2.56% | 20.8 | 45.09% | 54.3 | 5924 | 5932 | 5924 | 5936
67 | 6180 | 1820.29 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 4.72 | 171.9% | 35.3 | 6178 | 6183 | 6170 | 6183
68 | 6585 | 1939.6 | Rb-89 | 1939.95 | 2.88e-05 | 0.33% | 9.44 | 135.7% | 86.8 | 6582 | 6600 | 6582 | 6618
69 | 6632 | 1953.45 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 6.68 | 111.6% | 31.2 | 6630 | 6635 | 6625 | 6643
70 | 6943 | 2045.07 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 3.37 | 264.7% | 41.4 | 6940 | 6947 | 6922 | 6947
71 | 6969 | 2052.73 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 0.32 | 4513% | 104 | 6966 | 6986 | 6966 | 6986
72 | 7202 | 2121.37 | Bi-214 | 2118.55 | 3.78e-05 | 1.14% | 5.61 | 162.7% | 44.5 | 7196 | 7207 | 7192 | 7241
73 | 7327 | 2158.19 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 1.19 | 549.1% | 21.8 | 7325 | 7330 | 7301 | 7330
74 | 7389 | 2176.46 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 6.73 | 136.3% | 45.5 | 7387 | 7396 | 7346 | 8187
75 | 7426 | 2187.36 | Pr-144 | 2185.66 | 3.29e-05 | 0.69% | 10500 | 0.98% | 10600 | 7408 | 7439 | 7346 | 8187
76 | 1574 | 463.4 | Sb-125 | 463.36 | 2.76 | 10.5% | 296 | 51.77% | 11900 | 1573 | 1581 | 1569 | 1616

## 峰区对应核素识别
峰区对应核素识别情况
ROI | 谱能量 | 可能性 | 可能核素 | 峰能量 | 其他峰存在情况
1 | 2181.56 | Pr144 | Cl38 | 2167 | NUIT模拟中产量为0，1643keV分支比稍小，谱上不存在
|  |  | Pr144 | 2185.66 | 能谱峰位和Pr144特征峰位有一定偏差，但是其他特征峰1489.16keV和696.51keV在谱上存在，且计算活度一致
|  |  | Kr88 | 2195.84 | 2392keV，1529keV分支比相似，不存在峰
在非反康谱中已经出现过的峰区识别结果参考023-noanti-activity.xlsx表格
1 | 145.36 |  | U-235 | 143.76
|  |  | Yb-175 | 144.86
|  |  | Ce-141 | 145.44
|  |  | Eu-155 | 146.06
|  |  | Te-131 | 149.72
2 | 463.3 | Sb-125 | Pb-214 | 462.1 | 强度更高的839keV处不存在峰
|  |  | Cs-138 | 462.8 | 相似发射强度1009keV的峰不存在
|  |  | Ac-228 | 463.01 | 911keV的主峰不存在
|  |  | Sb-125 | 463.36 | 600keV处峰存在，活度相近
3 | 563.17 | Cs-134 | As-76 | 559.1 | 距离峰位较远，不存在峰
|  |  | Nb-95 | 561.88 | NB-95存在765keV主峰，绝对强度相差10000倍，而主峰面积约8E5，则面积<100，不是主要成分
|  |  | As-76 | 563.23 | 绝对强度相对As-76的559keV太小，且559keV处也不存在峰，排除
|  |  | Cs-134 | 563.25 | 其他主峰存在，且绝对强度和峰面积之比相似
4 | 600.87 | Sb-125 | Sb-125 | 600.6 | 为多能源核素，其他能量如635keV，427keV等均存在
5 | 610.59 | Ru-103 | Bi-214 | 609.31 | 在1764keV处不存在峰。排除
|  |  | Ru-103 | 610.33 | Ru-103的497keV为主峰，峰面积明显。此峰可计算得的峰面积与绝对强度相称
|  |  | Ru-103 | 612.02 | 相比Ru-103的610keV峰发射强度很小，可以视为一个峰
|  |  | Sb-122 | 615 | Sb-122在1140keV处发射强度更大但是不存在峰
7 | 616.19 | Rh-106 | Sb-122 | 615 | Sb-122在1140keV处发射强度更大但是不存在峰
|  |  | Hf-181 | 615.17 | 482keV主峰不存在
|  |  | Rh-106 | 616.22 | 其他主峰存在，且绝对强度相似
|  |  | J-133 | 617.97 | 其他能量的峰不存在
|  |  | W-187 | 618.26 | 其他能量的峰如685keV不存在
|  |  | Hf-181 | 618.66 | 相对Hf-181的615keV的峰强度太小，不是峰主要成分
|  |  | Br-82 | 619.11 | 主峰776keV不存在
8 | 1168.03 | Cs-134 | Bi-214 | 1155.19 | 远
|  |  | Cs-134 | 1167.97 | 其他主峰均存在
|  |  | Co-60 | 1173.34 | 1332keV处不存在峰
|  |  | Tb-160 | 1177.96 | 远
|  |  | Co-56 | 1175.1 | 1238keV处不存在峰
9 | 1205 | Y-91 | Tb-160 | 1199.89 | 1177keV处绝对强度较大不存在峰
|  |  | Cs-138 | 1203.69 | 1009keV处绝对强度较大不存在峰
|  |  | Y-91 | 1204.67 | 单能源，但在堆芯中产量较高，比Cs-137低一个量级
|  |  | As-76 | 1212.92 | 远
10 | 1532 | Nb-95 | Kr-89 | 1529.77
|  |  | Kr-89 | 1533.68
|  |  | Kr-89 | 1536.3
|  |  | Rb-89 | 1538.07
|  |  | Nb-95符合峰 | 1531.62 | NB-95的765keV主峰计数非常高，存在复合可能

## 两种方法识别峰区比较
GammaVision自动分析 | [11 empty] | 使用脚本寻峰，仅保留峰面积>100的峰
ROI# | RANGE |  | GROSS | CENTROID | FWHM | FW(1/5)M | LIBRARY |  | Bq | +/- | 核素识别 | Nuclide | Centroid | 正确识别核素
1 | 11.36 | 18.43 | 41525 | 15.74 | 0.24 | 2.39 | Y-88 | 15.8 | 0 | 0 |  | Unknown | 15.08 | 核素不正确
2 | 22.55 | 127.34 | 442228 | 25.2 | 0.29 | 0.47 | Sb-122 | 25.27 | 0 | 0 |  | Pa-234M | 98.2 | 未识别出峰/假峰
[12 empty] | Pa-234M | 110.58
3 | 129.7 | 136.76 | 57705 | 133.06 | 1.92 | 2.96 | Hf-181 | 133.02 | 0 | 0 | Ce-144 | Ce-144 | 132.98
[12 empty] | Ce-141 | 145.36
4 | 140 | 420.82 | 1455625 | 205.44 | 72.25 | 131.17 | U-235 | 205.31 | 0 | 0 | 不存在
5 | 424.05 | 431.41 | 34106 | 427.67 | 1.91 | 2.98 | Sb-125 | 427.88 | 0 | 0 | Sb-125 | Sb-125 | 427.94
[11 empty] | Sb-125 | Cs-138 | 463.3
6 | 493.23 | 500.29 | 52347 | 496.8 | 2.05 | 3.09 | Ru-103 | 497.08 | 0 | 0 | Ru-103 | Ru-103 | 497.18
7 | 507.95 | 515.01 | 62902 | 511.58 | 2.08 | 3.15 | W-187 | 511.66 | 0 | 0 | Rh-106 | Rh-106 | 511.91
[11 empty] | Cs-134 | Nb-95 | 563.17
8 | 565.64 | 572.7 | 33052 | 569.13 | 2.17 | 3.38 | Cs-134 | 569.33 | 0 | 0 | Cs-134 | Cs-134 | 569.65
[11 empty] | Sb-125 | Te-131 | 600.87
9 | 600.96 | 608.03 | 40471 | 604.47 | 2.06 | 3.12 | Cs-134 | 604.72 | 0 | 0 | Cs-134 | Te-131 | 604.99
[11 empty] | Ru-103 | Ru-103 | 610.59
[11 empty] | Rh-106 | J-133 | 616.19
10 | 618.33 | 625.39 | 46402 | 621.73 | 2.11 | 3.19 | Mo-99 | 621.77 | 0 | 0 | Rh-106 | J-134 | 622.37
11 | 657.77 | 664.84 | 191872 | 661.36 | 2.14 | 3.29 | Cs-137 | 661.66 | 0 | 0 | Cs-137 | Cs-137 | 661.84
12 | 692.8 | 699.86 | 52999 | 696.2 | 2.17 | 3.29 | Kr-89 | 696.24 | 0 | 0 | Pr-144 | Pr-144 | 696.89
13 | 720.47 | 727.53 | 191597 | 723.9 | 2.17 | 3.31 | Zr-95 | 724.2 | 0 | 0 | Zr-95 | Zr-95 | 724.58
14 | 752.85 | 759.91 | 227284 | 756.43 | 2.19 | 3.36 | Zr-95 | 756.73 | 0 | 0 | Zr-95 | Zr-95 | 756.98
15 | 761.97 | 769.04 | 804325 | 765.5 | 2.2 | 3.36 | Tb-160 | 765.28 | 0 | 0 | Nb-95 | Pa-234M | 766.11
16 | 792 | 805.24 | 10766 | 795.54 | 2.28 | 3.43 | Cs-134 | 795.86 | 0 | 0 | Cs-134 | Cs-134 | 796.15
[11 empty] | Cs-134 | Cs-134 | 802.33
[11 empty] | 不存在 | J-132 | 805.87
17 | 869.41 | 876.77 | 1583 | 873.25 | 2.33 | 3.48 | Eu-154 | 873.19 | 0 | 0 | Rh-106 | J-133 | 873.89
18 | 878.54 | 1040.43 | 14843 | 1038.68 | 1.46 | 3.23 | Cs-134 | 1038.61 | 0 | 0 | 不存在
19 | 1046.32 | 1053.67 | 2774 | 1050.13 | 2.39 | 3.61 | Rh-106 | 1050.41 | 0 | 0 | Rh-106 | Rh-106 | 1050.86
20 | 1124.02 | 1131.09 | 966 | 1127.92 | 2.3 | 3.81 | Rh-106 | 1128.07 | 0 | 0 | Rh-106 | J-135 | 1128.58
[11 empty] | Cs-134 | Cs-134 | 1168.03
21 | 1201.14 | 1208.21 | 942 | 1204.35 | 2.32 | 3.53 | Y-91 | 1204.67 | 0 | 0 | Y-91 | Y-91 | 1205.12
22 | 1211.44 | 1451.04 | 10665 | 1365.21 | 2.57 | 4.13 | Cs-134 | 1365.19 | 0 | 0 | Cs-134 | J-132 | 1365.83
[11 empty] | Pr-144 | Ag-110M | 1387.9
[11 empty] | 不存在 | J-135 | 1457.06
23 | 1457.22 | 1464.29 | 1080 | 1460.95 | 2.64 | 3.93 | K-40 | 1461 | 0 | 0 | K-40 | J-135 | 1461.48
[11 empty] | 不存在 | Pr-144 | 1484.43
24 | 1485.19 | 1492.54 | 5061 | 1488.96 | 2.62 | 3.99 | Sb-124 | 1488.89 | 0 | 0 | Pr-144 | Pr-144 | 1489.73
[11 empty] | Nb-95 | Kr-89 | 1532.98
25 | 1501.37 | 2166.29 | 12129 | 1562.12 | 2.31 | 3.88 | Rh-106 | 1562.25 | 0 | 0 |  | J-135 | 1563.29
[12 empty] | J-135 | 1674.81
26 | 2182.18 | 2189.25 | 10513 | 2185.64 | 2.93 | 4.38 | Pr-144 | 2185.66 | 0 | 0 | Pr-144 | Pr-144 | 2186.01

## 核素活度计算结果
[10 empty] | GammaVision |  |  | Genie2000 |  | TPA Script |  | 核素活度 |  |  |  | Peakfit |  | 最大似然估计
可能元素 | 能量/keV | 对数 | 峰位 | 半衰期/y | 衰变系数 | 绝对强度 | 探测效率(拟合值) | 探测效率误差 | 吸收修正因子 | 峰面积 | 误差 | 不确定度 | 峰面积 | 不确定度 | 峰面积 | 不确定度 | GammaVision | Genie2000 | TPA Script | TPA活度不确定度 | 峰面积 | R2 | 面积 | 误差 | 点活度 | 误差 | 核素活度 | 误差 | 核素含量
Cs134 | 801.58 | 6.6866 | 2724 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 8.7% | 1.8823e-08 | 3% | 0.72709 | 849 | 48 | 5.654% |  |  | 766 | 8.06% | 4.8745e+19 |  |  |  | 792 | 0.9933 | 809.7393 | 7.582% | 274699236.2643 | 8.154% | 265913541.784 | 4.63% | 25002364193630672 | 使用最大似然方法，结合多个射线峰能量确定活度。两部最大似然。但是存在两个问题：1.对于拟合的峰面积，只能给出R2而不能给出对每一个参数的拟合不确定度，需要使用特定方法建立两组数据关系；2.对于三种方法估计的数据或者是根据第一步最大似然估计得的峰面积数据，怎么估计这两个参数，并且引入源数据的误差做加权。
| 795.86 | 6.6794 | 2702 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 85.46% | 1.8841e-08 | 3% | 0.7263 | 7941 | 104 | 1.31% |  |  | 8027 | 1.36% | 4.6371e+19 |  |  |  | 8061 | 0.9933 | 8009.2364 | 1.092% | 276343296.2024 | 3.193%
| 604.58 | 6.4045 | 2053 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 97.62% | 1.9493e-08 | 3% | 0.69604 | 8523 | 246 | 2.886% |  |  | 9117 | 3.9% | 4.2112e+19 |  |  |  | 9118 | 0.9936 | 8884.2426 | 5.506% | 259372770.0527 | 6.271%
| 569.33 | 6.3445 | 1934 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 15.38% | 1.9645e-08 | 3% | 0.68943 | 1494 | 318 | 21.29% |  |  | 1372 | 14.95% | 4.6492e+19 |  |  |  | 1639 | 0.8719 | 1503.2246 | 12.58% | 276400156.9384 | 12.93%
| 1167.97 | 7.063 | 3967 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 1.789% | 1.761e-08 | 3% | 0.76854 | 128 | 26 | 20.31% |  |  | 152 | 15.88% | 3.8202e+19 |  |  |  | - | - | 142.8958 | 12.22% | 251991964.3846 | 12.58%
| 563.25 | 6.3337 | 1914 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 8.35% | 1.9673e-08 | 3% | 0.68824 | 786 | 170 | 21.63% |  |  | 986.33 | 15.61% | 4.4988e+19 |  |  |  | 1276 | 0.7548 | 1059.8428 | 33.64% | 358428422.9922 | 33.77%
Cs137 | 661.37 | 6.4943 | 2246 | 30.17 | 7.2802e-10 | 85% | 1.9279e-08 | 3% | 0.70592 | 162802 | 522 | 0.3206% |  |  | 162387 | 0.31% | 1.3646e+22 |  |  |  | 162400 | 0.9996 | 162523.613 | 0.2054% | 5509854424.1744 | 3.007% | 5509854424.1744 | 3.007% | 7.5682e+18 | 需要判断的三个方面：1.峰面积计算是否准确；2.核素不同谱线之间差异是否合理；3.可以根据哪条计算活度
Zr95 | 756.73 | 6.629 | 2569 | 0.1754 | 1.2523e-07 | 54.46% | 1.8964e-08 | 3% | 0.72075 | 202610 | 529 | 0.2611% |  |  | 204977 | 0.28% | 1.5666e+20 |  |  |  | 203600 | 0.9997 | 203672.2467 | 0.8268% | 10956150275.915 | 3.112% | 10920484222.9948 | 0.4528% | 87205365597061648
| 724.2 | 6.5851 | 2459 | 0.1754 | 1.2523e-07 | 44.17% | 1.9068e-08 | 3% | 0.71592 | 164470 | 516 | 0.3137% |  |  | 165737 | 0.34% | 1.5594e+20 |  |  |  | 165000 | 0.99966 | 165034.204 | 0.5465% | 10886236184.6294 | 3.049%
Nb95 | 765.8 | 6.6409 | 2600 | 0.096055 | 2.2867e-07 | 99.81% | 1.8935e-08 | 3% | 0.72207 | 786503 | 918 | 0.1167% |  |  | 792080 | 0.12% | 1.82e+20 |  |  |  | 790300 | 0.99994 | 789582.7727 | 0.5103% | 23210856687.4553 | 3.043% | 23210856687.4553 | 3.043% | 1.0151e+17 | *使用探测效率为拟合值，400keV以下不准确
Pr144 | 2185.66 | 7.6897 | 7423 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.694% | 1.345e-08 | 3% | 0.83753 | 10457 | 105 | 1.004% |  |  | 10529 | 1% | 1.6768e+17 |  |  |  | 10424 | 0.9978 | 10470.0355 | 0.7253% | 62313932782.4098 | 3.086% | 58965588791.5502 | 7.746% | 8.826e+13
| 1489.16 | 7.306 | 5055 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.278% | 1.6366e-08 | 3% | 0.79529 | 4720 | 77 | 1.631% |  |  | 4815 | 1.66% | 1.5528e+17 |  |  |  | 4793 | 0.9939 | 4775.5501 | 1.473% | 58313268963.647 | 3.342%
| 696.51 | 6.5461 | 2365 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 1.342% | 1.9159e-08 | 3% | 0.71162 | 26119 | 357 | 1.367% |  |  | 25700 | 1.35% | 1.5206e+17 |  |  |  | 25836 | 0.99916 | 25883.0763 | 1.168% | 55927930454.2653 | 3.219%
| 1388.02 | 7.2356 | 4715 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.0067% | 1.6772e-08 | 3% | 0.78754 | 129 | 33 | 25.58% |  |  | 71 | 23.31% | 1.7183e+17 |  |  |  | - | - | 97.3112 | 42.33% | 48108476671.0892 | 42.43%
Rh106 | 1050.41 | 6.9569 | 3571 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 1.56% | 1.8023e-08 | 3% | 0.75686 | 2217 | 62 | 2.797% |  |  | 2226 | 3.07% | 3.4231e+14 |  |  |  | 2294 | 0.9939 | 2246.8495 | 2.651% | 4439633394.219 | 4.004% | 4465646145.3763 | 13.6% | 193860636411.3573
| 873.49 | 6.7725 | 2966 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.439% | 1.8599e-08 | 3% | 0.73655 | 697 | 45 | 6.456% |  |  | 702 | 8.56% | 370576408877616 |  |  |  | 757 | 0.9534 | 721.4638 | 6.56% | 4908872091.4951 | 7.214%
| 621.93 | 6.4328 | 2112 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 9.93% | 1.9425e-08 | 3% | 0.69915 | 15471 | 296 | 1.913% |  |  | 15434 | 2.53% | 3.482e+14 |  |  |  | 15659 | 0.997 | 15535.871 | 1.11% | 4474699189.1401 | 3.199%
| 511.86 | 6.2381 | 1738 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 20.4% | 1.9944e-08 | 3% | 0.67771 | 32874 | 357 | 1.086% |  |  | 32253 | 1.19% | 3.5077e+14 |  |  |  | 32505 | 0.9939 | 32561.1763 | 1.36% | 4446199456.6252 | 3.294%
| 616.22 | 6.4236 | 2094 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.75% | 1.9447e-08 | 3% | 0.69814 | 909 | 154 | 16.94% |  |  | 1221 | 16.88% | 2.7056e+14 |  |  |  | - | - | 1065.5691 | 20.7% | 4058826595.4019 | 20.92%
| 1128.07 | 7.0283 | 3832 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.404% | 1.7753e-08 | 3% | 0.76471 | 527 | 43 | 8.159% |  |  | 513.32 | 8.09% | 3.1898e+14 |  |  |  | 529 | 0.9357 | 523.0846 | 2.307% | 4051819531.0149 | 3.785%
Sb125 | 427.88 | 6.0588 | 1453 | 2.758 | 7.9639e-09 | 29.6% | 2.0585e-08 | 3% | 0.65798 | 2136 | 315 | 14.75% |  |  | 2015 | 14.24% | 4.4019e+19 |  |  |  | 1906 | 0.9373 | 2016.3027 | 8.073% | 183844581.3007 | 8.612% | 183844581.3007 | 8.612% | 23084666338822056
| 463.36 | 6.1385 | 1575 | 2.758 | 7.9639e-09 | 10.5% | 2.0273e-08 | 3% | 0.66675 | 832 | 374 | 44.95% |  |  | 377 | 44.96% | 4.9078e+19 |  |  |  | 946 | 0.8856 | 718.3742 | 59.27% | 187484422.9294 | 59.34%
| 600.6 | 6.3979 | 2041 | 2.758 | 7.9639e-09 | 5.03% | 1.951e-08 | 3% | 0.69531 | 738 | 155 | 21% |  |  | 860.35 | 18.01% | 9.4431e+19 |  |  |  | 1086 | 0.9378 | 909.9542 | 27.59% | 515147824.8394 | 27.75%
Ce144 | 133.51 | 4.8942 | 452 | 0.78055 | 2.814e-08 | 11.09% | 4.139e-08 | 3% | 0.52975 | 23930 | 361 | 1.509% |  |  | 23805 | 1.4% | 1.8526e+20 |  |  |  | 24306 | 0.9983 | 24017.724 | 1.536% | 2906889003.6403 | 3.37% | 2906889003.6403 | 3.37% | 1.033e+17
K-40 | 1461 | 7.2869 | 4963 | 1277000000 | 1.72e-17 | 10.67% | 1.648e-08 | 3% | 0.79319 | 779 | 43 | 5.52% |  |  | 826 | 5.47% | 2.5756e+28 |  |  |  | 831 | 0.9717 | 812.1992 | 4.995% | 256605202.4816 | 5.827% | 256605202.4816 | 5.827% | 1.4919e+25
Ru103 | 497.08 | 6.2088 | 1689 | 0.10756 | 2.042e-07 | 91% | 2.0035e-08 | 3% | 0.67448 | 20722 | 401 | 1.935% |  |  | 20798 | 1.86% | 5.5659e+18 |  |  |  | 20778 | 0.9981 | 20767.146 | 0.2684% | 632812948.8545 | 3.012% | 632812948.8545 | 3.012% | 3098926630661675
| 610.33 | 6.414 | 2074 | 0.10756 | 2.042e-07 | 5.76% | 1.947e-08 | 3% | 0.69708 | 850 | 140 | 16.47% |  |  | 824.88 | 22.95% | 3.7116e+18 |  |  |  | 1257 | 0.8864 | 1006.6813 | 34.45% | 498687882.711 | 34.58%
Y-91 | 1204.67 | 7.094 | 4092 | 0.10756 | 2.042e-07 | 0.3% | 1.7475e-08 | 3% | 0.77195 | 614 | 42 | 6.84% |  |  | 592 | 5.37% | 5.7353e+19 |  |  |  | 582.8 | 0.9514 | 593.6659 | 3.894% | 6291034937.0782 | 4.915% | 6291034937.0782 | 4.915% | 30807611848373548

## Sheet1
[10 empty] | GammaVision |  |  | TPA Script |  | Peakfit |  | 最大似然估计
可能元素 | 能量/keV | 对数 | 峰位 | 半衰期/y | 衰变系数 | 绝对强度 | 探测效率(拟合值) | 探测效率误差 | 吸收修正因子 | 峰面积 | 误差 | 不确定度 | 峰面积 | 不确定度 | 峰面积 | R2 | 面积 | 误差 | 点活度 | 误差 | 核素活度 | 误差 | 核素含量
Cs134 | 801.58 | 6.6866 | 2724 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 8.7% | 1.8823e-08 | 3% | 0.72709 | 849 | 48 | 5.654% | 766 | 8.06% | 792 | 0.9933 | 809.7393 | 7.582% | 274699236.2643 | 8.154% | 265913541.784 | 4.63% | 25002364193630672
| 795.86 | 6.6794 | 2702 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 85.46% | 1.8841e-08 | 3% | 0.7263 | 7941 | 104 | 1.31% | 8027 | 1.36% | 8061 | 0.9933 | 8009.2364 | 1.092% | 276343296.2024 | 3.193%
| 604.58 | 6.4045 | 2053 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 97.62% | 1.9493e-08 | 3% | 0.69604 | 8523 | 246 | 2.886% | 9117 | 3.9% | 9118 | 0.9936 | 8884.2426 | 5.506% | 259372770.0527 | 6.271%
| 569.33 | 6.3445 | 1934 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 15.38% | 1.9645e-08 | 3% | 0.68943 | 1494 | 318 | 21.29% | 1372 | 14.95% | 1639 | 0.8719 | 1503.2246 | 12.58% | 276400156.9384 | 12.93%
| 1167.97 | 7.063 | 3967 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 1.789% | 1.761e-08 | 3% | 0.76854 | 128 | 26 | 20.31% | 152 | 15.88% | - | - | 142.8958 | 12.22% | 251991964.3846 | 12.58%
| 563.25 | 6.3337 | 1914 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 8.35% | 1.9673e-08 | 3% | 0.68824 | 786 | 170 | 21.63% | 986.33 | 15.61% | 1276 | 0.7548 | 1059.8428 | 33.64% | 358428422.9922 | 33.77%
Cs137 | 661.37 | 6.4943 | 2246 | 30.17 | 7.2802e-10 | 85% | 1.9279e-08 | 3% | 0.70592 | 162802 | 522 | 0.3206% | 162387 | 0.31% | 162400 | 0.9996 | 162523.613 | 0.2054% | 5509854424.1744 | 3.007% | 5509854424.1744 | 3.007% | 7.5682e+18
Zr95 | 756.73 | 6.629 | 2569 | 0.1754 | 1.2523e-07 | 54.46% | 1.8964e-08 | 3% | 0.72075 | 202610 | 529 | 0.2611% | 204977 | 0.28% | 203600 | 0.9997 | 203672.2467 | 0.8268% | 10956150275.915 | 3.112% | 10920484222.9948 | 0.4528% | 87205365597061648
| 724.2 | 6.5851 | 2459 | 0.1754 | 1.2523e-07 | 44.17% | 1.9068e-08 | 3% | 0.71592 | 164470 | 516 | 0.3137% | 165737 | 0.34% | 165000 | 0.99966 | 165034.204 | 0.5465% | 10886236184.6294 | 3.049%
Nb95 | 765.8 | 6.6409 | 2600 | 0.096055 | 2.2867e-07 | 99.81% | 1.8935e-08 | 3% | 0.72207 | 786503 | 918 | 0.1167% | 792080 | 0.12% | 790300 | 0.99994 | 789582.7727 | 0.5103% | 23210856687.4553 | 3.043% | 23210856687.4553 | 3.043% | 1.0151e+17
Pr144 | 2185.66 | 7.6897 | 7423 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.694% | 1.345e-08 | 3% | 0.83753 | 10457 | 105 | 1.004% | 10529 | 1% | 10424 | 0.9978 | 10470.0355 | 0.7253% | 62313932782.4098 | 3.086% | 58965588791.5502 | 7.746% | 8.826e+13
| 1489.16 | 7.306 | 5055 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.278% | 1.6366e-08 | 3% | 0.79529 | 4720 | 77 | 1.631% | 4815 | 1.66% | 4793 | 0.9939 | 4775.5501 | 1.473% | 58313268963.647 | 3.342%
| 696.51 | 6.5461 | 2365 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 1.342% | 1.9159e-08 | 3% | 0.71162 | 26119 | 357 | 1.367% | 25700 | 1.35% | 25836 | 0.99916 | 25883.0763 | 1.168% | 55927930454.2653 | 3.219%
| 1388.02 | 7.2356 | 4715 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.0067% | 1.6772e-08 | 3% | 0.78754 | 129 | 33 | 25.58% | 71 | 23.31% | - | - | 97.3112 | 42.33% | 48108476671.0892 | 42.43%
Rh106 | 1050.41 | 6.9569 | 3571 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 1.56% | 1.8023e-08 | 3% | 0.75686 | 2217 | 62 | 2.797% | 2226 | 3.07% | 2294 | 0.9939 | 2246.8495 | 2.651% | 4439633394.219 | 4.004% | 4465646145.3763 | 13.6% | 193860636411.3573
| 873.49 | 6.7725 | 2966 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.439% | 1.8599e-08 | 3% | 0.73655 | 697 | 45 | 6.456% | 702 | 8.56% | 757 | 0.9534 | 721.4638 | 6.56% | 4908872091.4951 | 7.214%
| 621.93 | 6.4328 | 2112 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 9.93% | 1.9425e-08 | 3% | 0.69915 | 15471 | 296 | 1.913% | 15434 | 2.53% | 15659 | 0.997 | 15535.871 | 1.11% | 4474699189.1401 | 3.199%
| 511.86 | 6.2381 | 1738 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 20.4% | 1.9944e-08 | 3% | 0.67771 | 32874 | 357 | 1.086% | 32253 | 1.19% | 32505 | 0.9939 | 32561.1763 | 1.36% | 4446199456.6252 | 3.294%
| 616.22 | 6.4236 | 2094 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.75% | 1.9447e-08 | 3% | 0.69814 | 909 | 154 | 16.94% | 1221 | 16.88% | - | - | 1065.5691 | 20.7% | 4058826595.4019 | 20.92%
| 1128.07 | 7.0283 | 3832 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.404% | 1.7753e-08 | 3% | 0.76471 | 527 | 43 | 8.159% | 513.32 | 8.09% | 529 | 0.9357 | 523.0846 | 2.307% | 4051819531.0149 | 3.785%
Sb125 | 427.88 | 6.0588 | 1453 | 2.758 | 7.9639e-09 | 29.6% | 2.0585e-08 | 3% | 0.65798 | 2136 | 315 | 14.75% | 2015 | 14.24% | 1906 | 0.9373 | 2016.3027 | 8.073% | 183844581.3007 | 8.612% | 183844581.3007 | 8.612% | 23084666338822056
| 463.36 | 6.1385 | 1575 | 2.758 | 7.9639e-09 | 10.5% | 2.0273e-08 | 3% | 0.66675 | 832 | 374 | 44.95% | 377 | 44.96% | 946 | 0.8856 | 718.3742 | 59.27% | 187484422.9294 | 59.34%
| 600.6 | 6.3979 | 2041 | 2.758 | 7.9639e-09 | 5.03% | 1.951e-08 | 3% | 0.69531 | 738 | 155 | 21% | 860.35 | 18.01% | 1086 | 0.9378 | 909.9542 | 27.59% | 515147824.8394 | 27.75%
Ce144 | 133.51 | 4.8942 | 452 | 0.78055 | 2.814e-08 | 11.09% | 4.139e-08 | 3% | 0.52975 | 23930 | 361 | 1.509% | 23805 | 1.4% | 24306 | 0.9983 | 24017.724 | 1.536% | 2906889003.6403 | 3.37% | 2906889003.6403 | 3.37% | 1.033e+17
K-40 | 1461 | 7.2869 | 4963 | 1277000000 | 1.72e-17 | 10.67% | 1.648e-08 | 3% | 0.79319 | 779 | 43 | 5.52% | 826 | 5.47% | 831 | 0.9717 | 812.1992 | 4.995% | 256605202.4816 | 5.827% | 256605202.4816 | 5.827% | 1.4919e+25
Ru103 | 497.08 | 6.2088 | 1689 | 0.10756 | 2.042e-07 | 91% | 2.0035e-08 | 3% | 0.67448 | 20722 | 401 | 1.935% | 20798 | 1.86% | 20778 | 0.9981 | 20767.146 | 0.2684% | 632812948.8545 | 3.012% | 632812948.8545 | 3.012% | 3098926630661675
| 610.33 | 6.414 | 2074 | 0.10756 | 2.042e-07 | 5.76% | 1.947e-08 | 3% | 0.69708 | 850 | 140 | 16.47% | 824.88 | 22.95% | 1257 | 0.8864 | 1006.6813 | 34.45% | 498687882.711 | 34.58%
Y-91 | 1204.67 | 7.094 | 4092 | 0.10756 | 2.042e-07 | 0.3% | 1.7475e-08 | 3% | 0.77195 | 614 | 42 | 6.84% | 592 | 5.37% | 582.8 | 0.9514 | 593.6659 | 3.894% | 6291034937.0782 | 4.915% | 6291034937.0782 | 4.915% | 30807611848373548

## Sheet8
| 能量 | 对数 | 无吸收探测效率 | 探测效率 | 混合材料探测效率 | 对数 | 拟合探测效率
0 | 100 | 4.6052 | 2.155e-09 | 1.04e-09 | 8.375e-10 | -20.684 | 6.1577e-08
11 | 200 | 5.2983 | 2.7925e-08 | 1.6025e-08 | 1.4328e-08 | -17.9491 | 2.8369e-08
13 | 300 | 5.7038 | 3.3275e-08 | 2.0685e-08 | 2.0015e-08 | -17.6939 | 2.2793e-08
14 | 400 | 5.9915 | 3.2267e-08 | 2.096e-08 | 2.072e-08 | -17.6806 | 2.0889e-08
15 | 500 | 6.2146 | 3.0335e-08 | 2.0573e-08 | 2.0438e-08 | -17.6993 | 2.0016e-08
16 | 600 | 6.3969 | 2.8618e-08 | 2.003e-08 | 1.985e-08 | -17.726 | 1.9512e-08
17 | 661.66 | 6.4948 | 2.756e-08 | 1.9575e-08 | 1.95e-08 | -17.749 | 1.9278e-08
18 | 700 | 6.5511 | 2.7155e-08 | 1.946e-08 | 1.9365e-08 | -17.7549 | 1.9147e-08
19 | 800 | 6.6846 | 2.5873e-08 | 1.8945e-08 | 1.8948e-08 | -17.7817 | 1.8828e-08
20 | 900 | 6.8024 | 2.4785e-08 | 1.8645e-08 | 1.8645e-08 | -17.7977 | 1.8516e-08
1 | 1000 | 6.9078 | 2.3885e-08 | 1.818e-08 | 1.8145e-08 | -17.8229 | 1.8193e-08
2 | 1100 | 7.0031 | 2.332e-08 | 1.7918e-08 | 1.7918e-08 | -17.8375 | 1.7852e-08
3 | 1200 | 7.0901 | 2.2785e-08 | 1.771e-08 | 1.7645e-08 | -17.8491 | 1.7493e-08
4 | 1300 | 7.1701 | 2.216e-08 | 1.741e-08 | 1.7383e-08 | -17.8662 | 1.7116e-08
5 | 1400 | 7.2442 | 2.1763e-08 | 1.721e-08 | 1.72e-08 | -17.8778 | 1.6725e-08
6 | 1500 | 7.3132 | 2.1173e-08 | 1.6845e-08 | 1.6828e-08 | -17.8992 | 1.6322e-08
7 | 1600 | 7.3778 | 2.0553e-08 | 1.638e-08 | 1.6355e-08 | -17.9272 | 1.591e-08
8 | 1700 | 7.4384 | 1.9633e-08 | 1.5715e-08 | 1.571e-08 | -17.9687 | 1.5492e-08
9 | 1800 | 7.4955 | 1.875e-08 | 1.5078e-08 | 1.508e-08 | -18.0101 | 1.507e-08
10 | 1900 | 7.5496 | 1.8152e-08 | 1.479e-08 | 1.4787e-08 | -18.0293 | 1.4647e-08
12 | 2000 | 7.6009 | 1.761e-08 | 1.4388e-08 | 1.4395e-08 | -18.0569 | 1.4226e-08