## GammaVision
GammaVision自动识别
ROI# | RANGE |  | GROSS | NET | +/- | CENTROID | FWHM | FW(1/5)M | LIBRARY
1 | 12.18 | 18.66 | 30414 | 3561 | 282 | 16.09 | 0.38 | 2.17 | Y-88 | 15.8
2 | 107.85 | 114.33 | 19212 | 1441 | 227 | 111.13 | 1.59 | 3.09 | Pa-234M | 111
3 | 130.52 | 137 | 41566 | 17393 | 293 | 133.55 | 1.73 | 2.67 | Ce-144 | 133.51
4 | 142.3 | 148.77 | 25627 | 1205 | 265 | 145.32 | 1.05 | 1.94 | Ce-141 | 145.44
5 | 424.6 | 431.67 | 25858 | 1320 | 281 | 427.89 | 1.48 | 2.65 | Sb-125 | 427.88
6 | 493.49 | 500.55 | 42715 | 17623 | 311 | 497.13 | 1.94 | 2.99 | Ag-108 | 497.1
7 | 508.5 | 515.56 | 45419 | 20273 | 316 | 511.9 | 1.98 | 2.98 | Rh-106 | 511.86
8 | 601.23 | 608.88 | 28931 | 1238 | 313 | 604.73 | 1.43 | 2.27 | Cs-134 | 604.72
9 | 618.3 | 625.96 | 36639 | 10278 | 320 | 622.02 | 2.03 | 3.12 | Rh-106 | 621.93
10 | 657.75 | 665.4 | 111062 | 85308 | 418 | 661.61 | 2.03 | 3.1 | Cs-137 | 661.66
11 | 692.48 | 700.14 | 43286 | 18410 | 324 | 696.45 | 2.09 | 3.16 | Pr-144 | 696.51
12 | 720.16 | 727.81 | 161663 | 137853 | 470 | 724.12 | 2.07 | 3.17 | Zr-95 | 724.2
13 | 752.83 | 760.49 | 190300 | 169258 | 492 | 756.64 | 2.08 | 3.19 | Zr-95 | 756.73
14 | 761.96 | 769.61 | 669475 | 656866 | 837 | 765.71 | 2.09 | 3.19 | Nb-95 | 765.81
15 | 791.98 | 799.64 | 2770 | 1978 | 68 | 795.81 | 2.09 | 3.3 | Cs-134 | 795.86
16 | 996.28 | 1004.52 | 482 | -11 | 43 | 1000.41 | 0.71 | 0.99 | Pa-234M1001.03 | 0
17 | 1046.32 | 1054.57 | 1880 | 1421 | 56 | 1050.25 | 1.9 | 3.57 | Rh-106 | 1050.41
18 | 1200.87 | 1209.11 | 792 | 425 | 42 | 1204.58 | 2.64 | 3.58 | Y-91 | 1204.67
19 | 1456.39 | 1465.22 | 1045 | 823 | 41 | 1460.94 | 2.57 | 4.07 | K-40 | 1461
20 | 1484.65 | 1493.48 | 3574 | 3285 | 67 | 1488.88 | 2.65 | 3.9 | Sb-124 | 1488.89
21 | 2180.26 | 2190.27 | 7550 | 7468 | 88 | 2185.27 | 2.95 | 4.62 | Pr-144 | 2185.66

## 脚本
No. | Channel | Energy/keV | Isotope | Energy/keV | Half_life(yrs) | Intensity | Net_area | Error | Total_area | Peak | boundaries | Back | boundaries
0 | 69 | 20.04 | Ru-103 | 20.07 | 0.107 | 2.6% | 16414 | 0.85% | 17900 | 66 | 73 | -820 | 73
1 | 334 | 98.1 | Pa-234M | 98.44 | 2.22e-06 | 0.23% | 833.39 | 14.46% | 7670 | 329 | 339 | 321 | 351
2 | 376 | 110.48 | Pa-234M | 111 | 2.22e-06 | 0.11% | 1063.3 | 11.56% | 8080 | 373 | 381 | 361 | 392
3 | 452 | 132.87 | Ce-144 | 133.51 | 0.78 | 11.09% | 16931 | 1.6% | 44900 | 439 | 464 | 430 | 467
4 | 493 | 144.94 | Ce-141 | 145.44 | 0.089 | 48.2% | 303.46 | 65.94% | 20200 | 482 | 499 | 474 | 501
5 | 1411 | 415.38 | Sb-126 | 414.8 | 0.0341 | 83.3% | 81.195 | 232.2% | 17800 | 1406 | 1423 | 1396 | 1423
6 | 1531 | 450.73 | Te-131 | 452.32 | 4.75e-05 | 18.2% | 199.39 | 67.1% | 9050 | 1529 | 1537 | 1524 | 1537
7 | 1687 | 496.69 | Ru-103 | 497.08 | 0.107 | 91% | 17219 | 1.52% | 42700 | 1677 | 1701 | 1671 | 1701
8 | 1738 | 511.71 | Rh-106 | 511.86 | 9.44e-07 | 20.4% | 20555 | 1.43% | 53300 | 1720 | 1752 | 1720 | 1752
9 | 1868 | 550.01 | W-187 | 551.52 | 0.00271 | 5.08% | 52.131 | 240.5% | 7880 | 1864 | 1871 | 1864 | 1871
10 | 1910 | 562.38 | Nb-95 | 561.88 | 0.0958 | 0.01% | 221.1 | 54.55% | 7380 | 1907 | 1913 | 1907 | 1915
11 | 1925 | 566.8 | Cs-134 | 569.33 | 2.06 | 15.38% | 120.75 | 145% | 15400 | 1922 | 1936 | 1922 | 1936
12 | 2040 | 600.68 | Sb-125 | 600.6 | 2.76 | 17.9% | 428.37 | 29.63% | 8270 | 2035 | 2042 | 2031 | 2061
13 | 2053 | 604.51 | Cs-134 | 604.72 | 2.06 | 97.62% | 2224.1 | 7.75% | 16000 | 2045 | 2058 | 2031 | 2061
14 | 2071 | 609.81 | Ru-103 | 610.33 | 0.107 | 5.76% | 634.68 | 22.37% | 10400 | 2063 | 2072 | 2031 | 2130
15 | 2091 | 615.7 | Rh-106 | 616.22 | 9.44e-07 | 0.75% | 480.41 | 31.05% | 11400 | 2089 | 2099 | 2073 | 2130
16 | 2112 | 621.89 | Rh-106 | 621.93 | 9.44e-07 | 9.93% | 10402 | 2.13% | 29800 | 2102 | 2121 | 2073 | 2130
17 | 2214 | 651.94 | J-132 | 650.5 | 0.000262 | 2.57% | 317.06 | 46.42% | 11000 | 2212 | 2222 | 2212 | 2222
18 | 2246 | 661.37 | Cs-137 | 661.66 | 30.1 | 85.1% | 85636 | 0.43% | 112000 | 2233 | 2260 | 2231 | 2277
19 | 2364 | 696.13 | Pr-144 | 696.51 | 3.29e-05 | 1.34% | 18376 | 1.36% | 40500 | 2353 | 2376 | 2343 | 2382
20 | 2436 | 717.34 | Sb-126 | 720.5 | 0.0341 | 53.8% | 331.33 | 46.28% | 11900 | 2433 | 2445 | 2414 | 2469
21 | 2458 | 723.82 | Zr-95 | 724.2 | 0.175 | 44.17% | 138370 | 0.31% | 161000 | 2445 | 2470 | 2414 | 2470
22 | 2552 | 751.51 | La-140 | 751.64 | 0.00459 | 4.33% | 122.9 | 73.36% | 4130 | 2550 | 2554 | 2548 | 2580
23 | 2569 | 756.52 | Zr-95 | 756.73 | 0.175 | 54.46% | 171180 | 0.27% | 189000 | 2557 | 2581 | 2548 | 2657
24 | 2600 | 765.65 | Nb-95 | 765.81 | 0.0958 | 99.81% | 659680 | 0.13% | 670000 | 2586 | 2613 | 2586 | 2657
25 | 2702 | 795.7 | Cs-134 | 795.86 | 2.06 | 85.53% | 1928.6 | 2.92% | 2550 | 2693 | 2712 | 2676 | 2793
26 | 2723 | 801.89 | Cs-134 | 801.95 | 2.06 | 8.69% | 202.8 | 15.41% | 590 | 2715 | 2728 | 2715 | 2793
27 | 2966 | 873.47 | Rh-106 | 873.49 | 9.44e-07 | 0.44% | 336.4 | 8.61% | 588 | 2964 | 2975 | 2927 | 2975
28 | 3567 | 1050.52 | Rh-106 | 1050.41 | 9.44e-07 | 1.56% | 1366.7 | 3.46% | 1800 | 3555 | 3578 | 3555 | 3583
29 | 3828 | 1127.41 | Rh-106 | 1128.07 | 9.44e-07 | 0.4% | 360.42 | 8.12% | 608 | 3821 | 3842 | 3790 | 3842
30 | 3962 | 1166.89 | Cs-134 | 1167.97 | 2.06 | 1.79% | 63.854 | 33.45% | 260 | 3950 | 3967 | 3943 | 3995
31 | 4191 | 1234.35 | Cs-136 | 1235.36 | 0.036 | 20% | 57.26 | 36.27% | 244 | 4186 | 4209 | 4172 | 4236
32 | 4223 | 1243.78 | Eu-154 | 1246.15 | 8.59 | 0.86% | 52.231 | 27.02% | 126 | 4220 | 4229 | 4194 | 4236
33 | 4961 | 1461.18 | J-135 | 1457.56 | 0.000749 | 8.73% | 808.05 | 4.12% | 958 | 4952 | 4972 | 4951 | 4980
34 | 5056 | 1489.17 | Pr-144 | 1489.16 | 3.29e-05 | 0.28% | 3365.8 | 1.82% | 3550 | 5043 | 5070 | 5043 | 5095
35 | 5307 | 1563.11 | Rh-106 | 1562.25 | 9.44e-07 | 0.16% | 84.935 | 15.42% | 128 | 5304 | 5312 | 5286 | 5321
36 | 7422 | 2186.18 | Pr-144 | 2185.66 | 3.29e-05 | 0.69% | 7450 | 1.17% | 7550 | 7403 | 7436 | 7371 | 8187

## 核素识别结果
脚本 |  |  |  |  | GammaVision
Channel | Energy/keV | Isotope | 核素 | CENTROID | LIBRARY
|  |  | 不存在 | 16.09 | Y-88 | 15.8 |  | GammaVision | 脚本
69 | 20.04 | Ru-103 | 不存在 |  |  |  | 检测到峰，识别核素正确 | 16 | 22
|  |  | U(X)-94keV |  |  |  | 检测到峰，识别核素不正确 | 3 | 4
334 | 98.1 | Pa-234M | U(X)-98.1keV |  |  |  | 检测到假峰 | 2 | 11
376 | 110.48 | Pa-234M | U(X)-110keV | 111.13 | Pa-234M | 111 | 没有检测到峰 | 4 | 3
U(X)-114keV
452 | 132.87 | Ce-144 | Ce-144 | 133.55 | Ce-144 | 133.51
493 | 144.94 | Ce-141 | Ce-141 | 145.32 | Ce-141 | 145.44
1411 | 415.38 | Sb-126 | 不存在
|  |  | Sb-125 | 427.89 | Sb-125 | 427.88
1531 | 450.73 | Te-131 | 不存在
1687 | 496.69 | Ru-103 | Ru-103 | 497.13 | Ag-108 | 497.1
1738 | 511.71 | Rh-106 | Rh-106 | 511.9 | Rh-106 | 511.86
1868 | 550.01 | W-187 | 不存在
1910 | 562.38 | Nb-95 | Cs-134
1925 | 566.8 | Cs-134 | 不存在
2040 | 600.68 | Sb-125 | Sb-125
2053 | 604.51 | Cs-134 | Cs-134 | 604.73 | Cs-134 | 604.72
2071 | 609.81 | Ru-103 | Ru-103
2091 | 615.7 | Rh-106 | Rh-106
2112 | 621.89 | Rh-106 | Rh-106 | 622.02 | Rh-106 | 621.93
2214 | 651.94 | J-132 | 不存在
2246 | 661.37 | Cs-137 | Cs-137 | 661.61 | Cs-137 | 661.66
2364 | 696.13 | Pr-144 | Pr-144 | 696.45 | Pr-144 | 696.51
2436 | 717.34 | Sb-126 | 不存在
2458 | 723.82 | Zr-95 | Zr-95 | 724.12 | Zr-95 | 724.2
2552 | 751.51 | La-140 | 不存在
2569 | 756.52 | Zr-95 | Zr-95 | 756.64 | Zr-95 | 756.73
2600 | 765.65 | Nb-95 | Nb-95 | 765.71 | Nb-95 | 765.81
2702 | 795.7 | Cs-134 | Cs-134 | 795.81 | Cs-134 | 795.86
2723 | 801.89 | Cs-134 | Cs-134
2966 | 873.47 | Rh-106 | Rh-106
|  |  | 不存在 | 1000.41 | Pa-234M1001.03 | 1001.1
3567 | 1050.52 | Rh-106 | Rh-106 | 1050.25 | Rh-106 | 1050.41
3828 | 1127.41 | Rh-106 | Rh-106
3962 | 1166.89 | Cs-134 | 不存在
|  |  | Y-91 | 1204.58 | Y-91 | 1204.67
4191 | 1234.35 | Cs-136 | 不存在
4223 | 1243.78 | Eu-154 | 不存在
4961 | 1461.18 | J-135 | K-40 | 1460.94 | K-40 | 1461
5056 | 1489.17 | Pr-144 | Pr-144 | 1488.88 | Sb-124 | 1488.89
5307 | 1563.11 | Rh-106 | Rh-106
7422 | 2186.18 | Pr-144 | Pr-144 | 2185.27 | Pr-144 | 2185.66

## 核素识别
峰区对应核素识别情况
ROI | 谱能量 | 可能性 | 可能核素 | 峰能量 | 其他峰存在情况
1 | 2181.56 | Pr144 | Cl38 | 2167 | NUIT模拟中产量为0，1643keV分支比稍小，谱上不存在
|  |  | Pr144 | 2185.66 | 能谱峰位和Pr144特征峰位有一定偏差，但是其他特征峰1489.16keV和696.51keV在谱上存在，且计算活度一致
|  |  | Kr88 | 2195.84 | 2392keV，1529keV分支比相似，不存在峰
在非反康谱中已经出现过的峰区识别结果参考023-noanti-activity.xlsx表格
1 | 114.62 | U特征X射线 | Ru-103 | 114.97 | 存在，根据497keV峰面积算的面积约为1.43，不是主要成分
|  |  | Pb-212 | 115.18 | 产额极低
|  |  | Te-132 | 116.3 | 主峰228keV不存在
|  |  | U-237 | 114 | 59keV强度更高但不存在-可能是U的特征X射线
|  |  | Yb-175 | 113.81 | 产额低，且相似强度的282leV，396keV峰不存在
|  |  | Ta-182 | 113.67 | 产额低，且1121keV主峰不存在
|  |  | Ba-140 | 113.51 | 106keV峰不存在
|  |  | Np-239 | 117 | 103keV
2 | 145.36 | Ce-141 | U-235 | 143.76 | 自发衰变半衰期长，绝对强度低
|  |  | Yb-175 | 144.86 | 产额过低
|  |  | Ce-141 | 145.44
|  |  | Eu-155 | 146.06 | 产额和绝对强度都小于Ce141，强度较高的86keV处不存在峰
|  |  | Te-131 | 149.72 | 半衰期短，母核也都为短寿命核素
3 | 1563.11 | Rh-106 | Pr-144 | 1560.97 | 存在，根据2185keV峰面积算的面积约为2.15，非主要成分
|  |  | Rh-106 | 1562.25 | 存在，根据511keV峰面积算的面积约为163
|  |  | Ag-110M | 1562.3 | 1505keV不存在峰
|  |  | I-135 | 1566.3 | 产额过低，且1706，1791keV不存在峰

## Sheet4
[10 empty] | GammaVision |  |  | Genie2000 |  | TPA Script |  | Peakfit |  | 最大似然估计
可能元素 | 能量/keV | 对数 | 峰位 | 半衰期/y | 衰变系数 | 绝对强度 | 探测效率(拟合值) | 探测效率误差 | 吸收修正因子 | 峰面积 | 误差 | 不确定度 | 峰面积 | 不确定度 | 峰面积 | 不确定度 | 峰面积 | R2 | 面积 | 误差 | 点活度 | 误差 | 核素活度 | 误差 | 核素含量
Cs134 | 801.58 | 6.6866 | 2724 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 8.7% | 1.8823e-08 | 3% | 0.72709 | 243 | 28 | 11.52% |  |  | 202.8 | 15.41% | 264.7 | 0.9865 | 228.5839 | 9.228% | 77545730.6552 | 9.704% | 6224874016029877
| 795.86 | 6.6794 | 2702 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 85.46% | 1.8841e-08 | 3% | 0.7263 | 1920 | 70 | 3.646% |  |  | 1918 | 3.01% | 1950.7 | 0.9865 | 1918.8107 | 2.321% | 66204871.0251 | 3.793%
| 604.58 | 6.4045 | 2053 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 97.62% | 1.9493e-08 | 3% | 0.69604 | 2161 | 181 | 8.376% |  |  | 2213 | 8.75% | 2684 | 0.9622 | 2185.8642 | 6.051% | 63815642.723 | 6.753%
| 569.33 | 6.3445 | 1934 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 15.38% | 1.9645e-08 | 3% | 0.68943 | - | - | - |  |  | - | -
| 1167.97 | 7.063 | 3967 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 1.789% | 1.761e-08 | 3% | 0.76854 | - | - | - |  |  | - | -
| 563.25 | 6.3337 | 1914 | 2.0652 | 1.0636e-08 | 8.35% | 1.9673e-08 | 3% | 0.68824 | - | - | - |  |  | - | -
Cs137 | 661.37 | 6.4943 | 2246 | 30.17 | 7.2802e-10 | 85% | 1.9279e-08 | 3% | 0.70592 | 85049 | 401 | 0.4715% |  |  | 85610 | 0.44% | 85220 | 0.9997 | 85348.8599 | 0.3217% | 2893485966.8815 | 3.017% | 3.9744e+18
Zr95 | 756.73 | 6.629 | 2569 | 0.1754 | 1.2523e-07 | 54.46% | 1.8964e-08 | 3% | 0.72075 | 168540 | 482 | 0.286% |  |  | 171400 | 0.27% | 168700 | 0.9998 | 170052.1619 | 0.1963% | 9147623552.8542 | 3.006% | 73048212879719664
| 724.2 | 6.5851 | 2459 | 0.1754 | 1.2523e-07 | 44.17% | 1.9068e-08 | 3% | 0.71592 | 137180 | 457 | 0.3331% |  |  | 138370 | 0.31% | 137300 | 0.9998 | 137817.7586 | 0.2269% | 9090943781.7082 | 3.009%
Nb95 | 765.8 | 6.6409 | 2600 | 0.096055 | 2.2867e-07 | 99.81% | 1.8935e-08 | 3% | 0.72207 | 653729 | 837 | 0.128% |  |  | 660320 | 0.13% | 675800 | 0.9999 | 656974.3032 | 0.09122% | 19312650841.3156 | 3.001% | 84457737315335408
Pr144 | 2185.66 | 7.6897 | 7423 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.694% | 1.345e-08 | 3% | 0.83753 | 7496 | 95 | 1.267% |  |  | 7447 | 1.17% | 7452.28 | 0.9965 | 7469.5462 | 0.8597% | 44456085776.708 | 3.121% | 6.064e+13
| 1489.16 | 7.306 | 5055 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.278% | 1.6366e-08 | 3% | 0.79529 | 3268 | 63 | 1.928% |  |  | 3362.2 | 1.82% | 3362.5 | 0.9956 | 3317.8069 | 1.323% | 40513063994.2569 | 3.279%
| 696.51 | 6.5461 | 2365 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 1.342% | 1.9159e-08 | 3% | 0.71162 | 18601 | 301 | 1.618% |  |  | 18376 | 1.36% | 18900 | 0.9982 | 18469.1393 | 1.041% | 39907958618.1647 | 3.176%
| 1388.02 | 7.2356 | 4715 | 3.2877e-05 | 0.00066809 | 0.0067% | 1.6772e-08 | 3% | 0.78754 | 128 | 26 | 20.31% |  |  |  |  | 120.7 | 0.6983
Rh106 | 1050.41 | 6.9569 | 3571 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 1.56% | 1.8023e-08 | 3% | 0.75686 | 1399 | 52 | 3.717% |  |  | 1364.1 | 3.44% | 1335.1 | 0.9864 | 1380.2015 | 2.525% | 2727191508.9938 | 3.921% | 121907616176.5627
| 873.49 | 6.7725 | 2966 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.439% | 1.8599e-08 | 3% | 0.73655 | 340 | 38 | 11.18% |  |  | 336.4 | 8.61% | 459.6 | 0.9195 | 337.7408 | 6.821% | 2298003336.5192 | 7.451%
| 621.93 | 6.4328 | 2112 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 9.93% | 1.9425e-08 | 3% | 0.69915 | 10682 | 294 | 2.752% |  |  | 10402 | 2.13% | 10730 | 0.9965 | 10506.8819 | 1.684% | 3026231109.799 | 3.441%
| 511.86 | 6.2381 | 1738 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 20.4% | 1.9944e-08 | 3% | 0.67771 | 20473 | 316 | 1.543% |  |  | 20635 | 1.34% | 20730 | 0.9978 | 20565.3761 | 1.012% | 2808183684.6739 | 3.166%
| 616.22 | 6.4236 | 2094 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.75% | 1.9447e-08 | 3% | 0.69814 | 552 | 124 | 22.46% |  |  | 567.42 | 27.4% | 1136.4 | 0.8419 | 558.1983 | 17.37% | 2126216079.7968 | 17.63%
| 1128.07 | 7.0283 | 3832 | 9.5351e-07 | 0.023035 | 0.404% | 1.7753e-08 | 3% | 0.76471 | 397 | 37 | 9.32% |  |  | 356.11 | 8.09% | 333.6 | 0.8376 | 373.6807 | 6.109% | 2894535547.0563 | 6.806%
Sb125 | 427.88 | 6.0588 | 1453 | 2.758 | 7.9639e-09 | 29.6% | 2.0585e-08 | 3% | 0.65798 | 1256 | 191 | 15.21% |  |  | 1098.7 | 14.93% | 1270 | 0.8596 | 1175.9043 | 10.65% | 107217843.1926 | 11.07% | 13462937651780618
| 463.36 | 6.1385 | 1575 | 2.758 | 7.9639e-09 | 10.5% | 2.0273e-08 | 3% | 0.66675 | - | - | - |  |  | - | -
| 600.6 | 6.3979 | 2041 | 2.758 | 7.9639e-09 | 5.03% | 1.951e-08 | 3% | 0.69531 | 566 | 162 | 28.62% |  |  | 488.16 | 30.43% | 1758 | 0.727 | 529.4611 | 20.85% | 299741166.5668 | 21.06%
Ce144 | 133.51 | 4.8942 | 452 | 0.78055 | 2.814e-08 | 11.09% | 4.139e-08 | 3% | 0.52975 | 17361 | 317 | 1.826% |  |  | 16898 | 1.57% | 17240 | 0.9985 | 17094.8034 | 1.19% | 2069001046.2926 | 3.228% | 73525637904535568
K-40 | 1461 | 7.2869 | 4963 | 1277000000 | 1.72e-17 | 10.67% | 1.648e-08 | 3% | 0.79319 | 723 | 40 | 5.533% |  |  | 808.05 | 4.12% | 741.64 | 0.9687 | 777.7099 | 3.304% | 245708707.0191 | 4.463% | 1.4285e+25
Ru103 | 497.08 | 6.2088 | 1689 | 0.10756 | 2.042e-07 | 91% | 2.0035e-08 | 3% | 0.67448 | 17623 | 311 | 1.765% |  |  | 17200 | 1.54% | 17620 | 0.9981 | 17382.8662 | 1.16% | 529687750.862 | 3.217% | 2593915753545938
| 610.33 | 6.414 | 2074 | 0.10756 | 2.042e-07 | 5.76% | 1.947e-08 | 3% | 0.69708 | 1236 | 214 | 17.31% |  |  | 757.14 | 18.8% | 2100 | 0.949 | 1016.2417 | 12.74% | 503423932.0904 | 13.08%
Y-91 | 1204.67 | 7.094 | 4092 | 0.1603 | 1.3702e-07 | 0.3% | 1.7475e-08 | 3% | 0.77195 | 307 | 29 | 9.446% |  |  | 271.87 | 8.69% | 608.9 | 0.8899 | 287.9727 | 6.395% | 3051625873.9776 | 6.395% | 22271374881115140